| «Утверждено» Председатель профсоюзного комитета школы Тимонина Н.Н. | Утверждаю: Директор школы _______________(Мельникова Г.Н.) «____»________________20___г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.	Общие требования.

1.1  Работники учреждения обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Феде рации», введенные в действие приказом МВД РФотв№9  настоящей инструкции.

1.2  Лица виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.3 Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа

1.4 Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет руководитель учреждения.

1.5  Для привлечения работников учреждения к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно-пожарные дружины.

1.6 Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителей

2.	Организационные мероприятии по обеспечению пожарной безопасности.

2.1  Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.

2.2  В каждом учреждении приказом (инструкцией) устанавливается противопожарный режим, в том числе:

- Определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы действия работника при обнаружении пожара, определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение

- По окончании работы ответственный за противопожарную безопасность обязан проконтролировать отключение всех электроприборов

- В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника. В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а также принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара

- Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже раза в_____месяцев, первичный

инструктаж при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале Инструктаж проводит руководитель структурного подразделения.

- Противопожарный инструктаж руководителям проводит ответственный за противопожарную безопасность по учреждению.

- Во избежание пожара в административных зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности изложенные в настоящей инструкции

3.	Требования противопожарной безопасности в административных и учебных помещениях.

Запрещается:

3.1 Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.

3.2 Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения начальника или его заместителя

3.3 Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.

3.4 Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы  предназначенные для эвакуации

3.5 Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках различные материалы.